第三章  细胞生物学研究方法

本章内容提要：

第一节  细胞形态结构的观察方法

第二节  细胞组分的分析方法

第三节   细胞培养、细胞工程与显微操作技术

第一节  细胞形态结构的观察方法

一、光学显微镜技术

（一）普通光学显微镜

- 1. 构成：

- ①照明系统

- ②光学放大系统

- ③机械装置

- 2. 原理：经物镜形成倒立实像，经目镜进一步放大成像。

- 3. 分辨率：指分辨物体最小间隔的能力。

（二）荧光显微镜 Fluorescence microscope

- 特点：光源为紫外线，波长较短，分辨力高于普通显微镜；

- 有两个特殊的滤光片；

- 照明方式通常为落射式。

- 用于观察能激发出荧光的结构。用途：免疫荧光观察、基因定位、疾病诊断。

（三）激光共聚焦扫描显微境 
Laser confocal scanning microscope, LCSM

- 用激光作光源，逐点、逐行、逐面快速扫描。

- 能显示细胞样品的立体结构。

- 分辨力是普通光学显微镜的3倍。

- 用途类似荧光显微镜，但能扫描不同层次，形成立体图像。

（四）相差显微镜

- 把透过标本的可见光的光程差变成振幅差，从而提高了各种结构间的对比度，使各种结构变得清晰可见。在构造上，相差显微镜有不同于普通光学显微镜两个特殊之处。

- 环形光阑（annular diaphragm）：位于光源与聚光器之间。

- 相位板（annular phaseplate）：物镜中加了涂有氟化镁的相位板，可将直射光或衍射光的相位推迟1/4λ。

原理

用途：观察未经染色的玻片标本

（五）微分干涉差显微镜 Differential interference contrast microscope （DIC）

- 1952年，Nomarski发明，利用两组平面偏振光的干涉，加强影像的明暗效果，能显示结构的三维立体投影。标本可略厚一点，折射率差别更大，故影像的立体感更强。

二、电子显微镜

1、电子显微镜的基本知识

电镜与光镜的比较

显微镜   分辨本领     光源         透镜      真空          成像原理

LM   200nm   可见光（400-700）   玻璃透镜  不要求真空  利用样品对光的吸收形成明暗反差和颜色变化

100nm   紫外光（约200nm)   玻璃透镜 不要求真空

TEM   0.1nm   电子束（0.01-0.9）   电磁透镜  要求真空  利用样品对电子的散射和透射形成明暗反差

2、 原理

- 以电子束作光源，电磁场作透镜。电子束的波长短，并且波长与加速电压(通常50~120KV)的平方根成反比。

- 由电子照明系统、电磁透镜成像系统、真空系统、记录系统、电源系统等5部分构成。

- 分辨力0.2nm，放大倍数可达百万倍。

- 用于观察超微结构（ultrastructure），即小于0.2µm、光学显微镜下无法看清的结构，又称亚显微结构（submicroscopic structures）。

3、主要电镜制样技术

- 1）超薄切片

- 电子束穿透力很弱，用于电镜观察的标本须制成厚度仅50nm的超薄切片，用超薄切片机（ultramicrotome）制作。

- 通常以锇酸和戊二醛固定样品，丙酮逐级脱水，环氧树脂包埋，以热膨胀或螺旋推进的方式切片，重金属（铀、铅）盐染色。

- 2）负染技术

- 用重金属盐(如磷钨酸)对铺展在载网上的样品染色；吸去染料，干燥后，样品凹陷处铺了一层重金属盐，而凸的出地方没有染料沉积，从而出现负染效果，分辨力可达1.5nm左右。

3）冰冻蚀刻 freeze-etching

- 亦称冰冻断裂。标本置于干冰或液氮中冰冻。然后断开，升温后，冰升华，暴露出了断面结构。向断裂面上喷涂一层蒸汽碳和铂。然后将组织溶掉，把碳和铂的膜剥下来，此膜即为复膜（replica）。

三、扫描隧道显微镜
scanning tunneling microscope，STM

- 原理：根据隧道效应而设计，当原子尺度的针尖在不到一个纳米的高度上扫描样品时，此处电子云重叠，外加一电压（2mV~2V），针尖与样品之间形成隧道电流。电流强度与针尖和样品间的距离有函数关系，将扫描过程中电流的变化转换为图像，即可显示出原子水平的凹凸形态。

- 分辨率：横向为0.1~0.2nm，纵向可达0.001nm。

- 用途：三态（固态、液态和气态）物质均可进行观察。

第二节  细胞组分的分析方法

一、离心分离技术

用途：于分离细胞器与生物大分子及其复合物

转速为10~25kr/min的离心机称为高速离心机。

转速>25kr/min，离心力>89Kｇ者称为超速离心机。

目前超速离心机的最高转速可达100000r/min，离心力超过500Kg。

（一）差速离心 Differential centrifugation

- 特点：

- 介质密度均一；

- 速度由低向高，逐级离心。

- 用途：分离大小相差悬殊的细胞和细胞器。

- 沉降顺序：核——线粒体——溶酶体与过氧化物酶体——内质网与高基体——核蛋白体。

- 可将细胞器初步分离，常需进一步通过密度梯离心再行分离纯化。

（二）密度梯度离心

- 用介质在离心管内形成一连续或不连续的密度梯度，将细胞混悬液或匀浆置于介质的顶部，通过离心力场的作用使细胞分层、分离。

- 类型：速度沉降（velocity sedimentation）、等密度沉降（isopycnic sedimentation）。

- 常用介质：氯化铯、蔗糖、多聚蔗糖。

- 分离活细胞的介质要求：

- 1）能产生密度梯度，且密度高时，粘度不高；

- 2）PH中性或易调为中性；

- 3）浓度大时渗透压不大；

- 4）对细胞无毒。

二、 细胞内核酸、蛋白质、酶、糖与脂类等的显示方法

(原理：利用一些显色剂与所检测物质中一些特殊基团特异性结合的特征，通过显色剂在细胞中的定位及颜色的深浅来判断某种物质在细胞中的分布和含量。

Feulgen Staining

三、特异蛋白抗原的定位与定性

1、免疫荧光技术：		快速、灵敏、有特异性，但其分辨率有限

2、蛋白电泳(SDS-PAGE)与免疫印迹反应(Western-Blot)

3、免疫电镜技术：

(免疫铁蛋白技术

(免疫酶标技术

应用：通过对分泌蛋白的定位，可以确定某种蛋白的分泌动态；胞内酶的研究；膜蛋白的定位与骨架蛋白的定位等

四、细胞内特异核酸的定位与定性

(光镜水平的原位杂交技术

（同位素标记或荧光素标记的探针）

(电镜水平的原位杂交技术

（生物素标记的探针与抗生物素抗体相连的胶体金标记结合）

(PCR技术

五、放射自显影技术

1、原理及应用：

(利用同位素的放射自显影，对细胞内生物大分子进行定性、定位与半定量研究；

(实现对细胞内生物大分子进行动态和追踪研究。

2、步骤：

(前体物掺入细胞（标记：持续标记和脉冲标记）    ———放射自显影

六、定量细胞化学分析技术

1、显微分光光度术（Microspectrophotometry）

(利用细胞内某些物质对特异光谱的吸收，测定这些物质如核酸与蛋白质等）在细胞内的含量。

包括：紫外光显微分光光度测定法

可见光显微分光光度测定法

( 流式细胞仪（Flow Cytometry）

(主要应用：

用于定量测定细胞中的DNA、RNA或某一特异蛋白的含量；

测定细胞群体中不同时相细胞的数量；

从细胞群体中分离某些特异染色的细胞；

分离DNA含量不同的中期染色体。

第三节   细胞培养、细胞工程与显微操作技术

一、细胞的培养

1、动物细胞培养

（1） 类型：A  原代培养细胞（primary culture cell)---从机体取出后立即   培养的细胞。1-10代以内的细胞培养称为原代培养细胞。

B  继代培养细胞（sub-culture cell）---适宜在体外培养条件下持续传代培养的细胞称为传代培养细胞

(2)  细胞株（cell strain） 正常二倍体，接触抑制.10~50代

(3) 细胞系（cell line） 亚二倍体或非整倍体，接触抑制丧失，容易传代培养。50代以后。

2、植物细胞

（1）、 原生质体培养 （体细胞培养）

（2）、单倍体细胞培养（花药培养）

3、非细胞体系（cell-free system）：

只来源于细胞，而不具有完整的细胞结构，但包含了进行正常生物学反应所需的物质组成体系。

二、细胞工程

1、细胞工程：

在细胞水平上有计划的保存、改变和创造细胞遗传物质，以产生新的物种和品系，或大规模培养组织细胞以获得生物产品。

其所使用的技术主要是：细胞培养、细胞分化的定向诱导、细胞融合与显微注射。

2、细胞融合（cell fusion）与细胞杂交（cell hybridization）技术

- 用人工方法把同种或不同种的两个或两个以上的细胞，通过介导物作用，融合成一个细胞的技术。亦称细胞杂交（cell hybridization）

- 同核融合细胞

- 异核融合细胞

3、单克隆抗体（monoclone antibody）技术

单克隆抗体技术

- 正常淋巴细胞（如小鼠脾细胞）具有分泌抗体的能力，但不能长期培养，瘤细胞（如骨髓瘤）可以在体外长期培养，但不分泌抗体。于是英国人Kohler和Milstein 1975将两种细胞杂交而创立了单克隆抗体技术，获1984年诺贝尔奖。